Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии ОАО «Трест Гидромонтаж» (регулирование тарифов осуществляется методом экономически обоснованных расходов).

ОАО «Трест Гидромонтаж», как сетевая организация, оказывает услуги по передаче электрической энергии в соответствии с тарифами, утвержденного распоряжением Комитета по ценам и тарифам  Московской области от 25.12.2012 № 164-Р. Тариф 2013.

По итогам деятельности за 2012 год отпуск в сеть ОАО «Трест Гидромонтаж» из смежной сети - «МОЭСК - филиал Западные электрические сети» составил на напряжении ВН – 55 550 716 кВт*час.

Отпуск (транзит) электроэнергии из сети ОАО «Трест Гидромонтаж» в смежную сетевую организацию отсутствует.

Полезный отпуск потребителям ОАО «Мосэнергосбыт», присоединенным к сетям «Трест Гидромонтаж», составил 53 423 957 кВт*час, в т.ч., на напряженииCH-II – 25 918 023 кВт*час, на напряжении НН – 26 184 412 кВт*час.

По итогам деятельности за 2012 год суммарные потери в сетях ОАО «Трест Гидромонтаж», оплачиваемые ОАО «МОЭСК», составили 2 126 759 кВт*час или 3,83% от передачи электроэнергии. Фактические потери не превысили уровня технологических потерь.

Покупка ОАО «Трест Гидромонтаж»» электрической энергии для компенсации потерь в сетях осуществляется на основании договора с ОАО «Мосэнергосбыт».

Уровень нормативных технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в 2012 году составляет 1 701 000 кВт*час или 3,35% от отпуска в сеть для абонентов – 49 131 500 кВт*час

Сведения о проведенных в 2012году мероприятиях по снижению размеров потерь в сетях представлены в таблице.

Стоимость фактических потерь электрической энергии в сетях ОАО «Трест Гидромонтаж» при ее передаче в 2011 году составила 3 667 797,95 рублей, в том числе НДС (18%),

Потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию на оптовом рынке, нет, т.к. ОАО «Трест Гидромонтаж» не является субъектом оптового рынка электрической энергии.

о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

ОАО «Трест Гидромонтаж» осуществляет свою деятельность, в качестве электросетевой организации, на территории посёлка Селятино, Наро-Фоминского района, Московской области.

Объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВт и выше ОАО «Трест Гидромонтаж» не имеет, т.к. все трансформаторные подстанции, принадлежащие ОАО «Трест Гидромонтаж», имеют техническую характеристику по уровню напряжения 10/0,4 кВ.

Открытое Акционерное Общество «Трест Гидромонтаж» как сетевая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям ОАО «Мосэнергосбыт» на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. Условия данного договора регулируются Постановлением Правительства РФ N 861от 27.12.2004г.

Согласно договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 19.04.2006 №441/17-1265 в рамках законодательства внесены изменения дополнительным соглашением № ПП/2от 25.10.2012г., в котором «Порядок проектирования, монтажа, эксплуатации приборов коммерческого учета электрической энергии» заменяется на «Соглашение о порядке организации учета электрической энергии». Основные типовые решения установки приборов учета.

Основные типовые решения установки ПУ ТЭКМО

Основные типовые решения установки ПУ ТЭКМО 2 страницы

Схема учёта 1

Схема учёта 2

Схема учёта 3

Схема учёта 4

Приобретение товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, осуществляется по мере необходимости в специализированных организациях.