Тарифы на 2010 год

Решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 27.11.2009 г. № 19/2 "Об утверждении тарифов

на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые предприятиями Наро-Фоминского муниципального района" с 1 января 2010 года утверждены

и введены в действие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые  ООО «СКС»:

| №№ п/п | Группы потребителей | Тарифы без учета НДС (руб./м³) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
|  | Все потребители | 12,35 | 14,1 |

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.
Себестоимость холодного водоснабжения и водоотведения 2010 г.
Характеристика качества подаваемой холодной воды и водоотведения 2010 г.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СКС», учтенные органами регулирования при установлении тарифов на 2010 год

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели, учтенные при формировании тарифа на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Выручка от реализации услуг водоснабжения | тыс. руб. | 20578 |
| 2 | Себестоимость, в том числе: | тыс. руб. | 18879 |
| 2.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды | тыс. руб. | 0 |
| 2.2 | Расходы на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 3920,3 |
| 2.3 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. | руб. | 2,1257 |
| 2.4 | Объем потребления эл/энергии | тыс. кВт.ч. | 1844,2 |
| 2.5 | Расходы на химреагенты | тыс. руб. | 52,52 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3024,7 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 792,48 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества | тыс. руб. | 5099,7 |
| 2.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 354,64 |
| 2.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 3598,2 |
| 2.12 | Расходы на ремонт основных производственных фондов | тыс. руб. | 1532,8 |
| 2.13 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость услуг | тыс. руб. | 446,72 |
| 3 | Валовая прибыль от реализации услуг водоснабжения | тыс. руб. | 1699,1 |
| 4 | Чистая прибыль, от реализации услуг водоснабжения | тыс. руб. | 1303,9 |
| 5 | Объем поднятой воды | тыс. м³ | 2180 |
| 6 | Объем покупной воды | тыс. м³ | 0 |
| 7 | Объем воды, пропущенной ч/з очистные сооружения | тыс. м³ | 2114,6 |
| 8 | Объем отпущенной потребителям воды (по приборам учета и по нормативам потребления) | тыс. м³ | 1797,4 |
| 9 | Потери воды в сетях | % | 14,5 |
| 10 | Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении | км | 26 |
| 11 | Количество скважин | шт. | 7 |
| 12 | Количество подкачивающих насосных станций | шт. | 2 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 19 |
| 14 | Удельный расход эл/энергии на подачу воды в сеть | кВт.ч./м³ | 0,85 |
| 15 | Расход воды на собственные, в том числе бытовые нужды | % | 3 |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Выручка от реализации услуг водоотведения | тыс. руб. | 28492,8 |
| 2 | Себестоимость, в том числе: | тыс. руб. | 25252,08 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 0 |
| 2.2 | Расходы на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 811,2 |
| 2.3 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. | руб. | 2,1257 |
| 2.4 | Объем потребления эл/энергии | тыс. кВт.ч. | 381,6 |
| 2.5 | Расходы на химреагенты | тыс. руб. | 169,78 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 8118,98 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2127,17 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных фондов | тыс. руб. |  |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества | тыс. руб. | 5750,75 |
| 2.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 1459,12 |
| 2.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 3780,74 |
| 2.12 | Расходы на ремонт основных производственных фондов | тыс. руб. | 2941,60 |
| 2.13 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость услуг | тыс. руб. | 13,7 |
| 3 | Валовая прибыль от реализации услуг водоснабжения | тыс. руб. | 3240,72 |
| 4 | Чистая прибыль, от реализации услуг водоснабжения | тыс. руб. | 2477,32 |
| 5 | Объем сточных вод, принятый от всех потребителей услуг | тыс. м³ | 2120 |
| 6 | Объем сточных вод, принятый от других регулируемых организаций в сфере водоотведения | тыс. м³ | 568,60 |
| 7 | Объем сточных вод, пропущенных ч/з очистные сооружения | тыс. м³ | 2120 |
| 8 | Протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении | км | 18,4 |
| 9 | Количество насосных станций | шт. | 2 |
| 10 | Количество очистных сооружений | шт. | 1 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 51 |

ООО «СКС» не имеет инвестиционной программы и надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение в связи с тем, что эксплуатирует арендованные основные средства водоснабжения и водоотведения. Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения ООО «СКС» не утверждаются, так как ООО «СКС» не является собственником основных средств водоснабжения и водоотведения.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа крегулируемым услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходереализации заявок на подключение к системам холодного водоснабжения иводоотведения.

| 1 | Резерв мощности системы водоснабжения, в т.ч. | тыс. м³/год | 503,01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - для населения | тыс. м³/год | 160,24 |
|  | - для абонентов | тыс. м³/год | 342,77 |
| 2 | Резерв мощности системы водоотведения, в т.ч. | тыс. м³/год | 0,0 |
| ООО «СКС» не занимается рассмотрением заявок на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, эти вопросы находятся в ведении собственника сетей ОАО «Трест Гидромонтаж» |

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемыхуслуг (сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемых услуг, втом числе договоров на подключение к системам холодного водоснабжения иводоотведения.

Прилагается форма публичногодоговора ООО «СКС» на оказание услуг водоснабжения и водоотведения

.

Договоры на подключение ксистемам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «СКС» не заключает, данныйвопрос находится в ведении собственника систем ОАО «Трест Гидромонтаж».

Генеральный директор В.В.Бакеев